附件2

广西化工园区综合评价指标体系

| 项目 | 评价内容 | 分值 | 计分方法 | 考核方式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、规范发展部分（1-35项，该部分满分100分，实行扣分制） |  |  |  |  |  |
| （一）规划布局（10分） | 1. 《化工园区总体规划》符合总体布局、交通、消防、安全、环保、公用设施等方面涉及的化工行业标准规范要求。 | 2 | 《化工园区总体规划》不符合总体布局、交通、消防、安全、环保、公用设施等方面涉及的化工行业标准规范要求的，扣2分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 2.《化工园区产业规划》符合国家及自治区石化和化工产业政策要求，遵循化工园区建设对水源、物流、安全和环境容纳能力要求。 | 2 | 未编制《化工园区产业规划》的扣2分； 产业规划不符合国家及自治区石化和化工产业结构调整目录、布局规划、相关产业政策及负面清单要求的，扣2分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 3.已编制化工园区详细规划。 | 2 | 未编制化工园区详细规划的扣2分； | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 4.化工园区用地布局合理，规划各类生产存储设施、公用基础设施、公共服务设施布局满足相关行业管理或设计规范。 | 2 | 化工园区内生产存储设施、公用基础设施、公共服务设施布局不满足相关行业管理或设计规范的，扣2分。 | 现场检查 查阅资料 核对图件 |  |
|  | 5.2020年前已确认并公布的现有化工园区内不得有劳动密集型的非化工生产企业；2020年后公布的化工园区内不得有非化工生产企业（不包括集中供热、污水处理等公共服务企业）。 | 2 | 2020年前已确认并公布的现有化工园区内有劳动密集型的非化工生产企业的，扣2分； 2020年后公布的化工园区内有非化工生产企业的，扣2分。 | 现场检查 |  |
| （二）公用基础设施（15分） | 6.化工园区内建有统一集中的供水设施；建有生产给水系统、消防给水及消火栓系统和备用消防水泵；供水能力满足园区内生产、生活、消防需求。 | 5 | 未建有统一集中的供水设施的，扣2分； 未按照相关标准要求建有生产给水系统、消防给水及消火栓系统和备用消防水泵的，扣1分； 供水能力不能满足园区内生产、生活、消防需求的，扣2分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 7.化工园区应具备双电源供电条件。 | 2 | 不具备双电源供电条件的，扣2分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 8.化工园区统一铺设工艺物料管道、公用工程管道、供热管道、污水管道和计量用数据通讯光缆的公共管道通廊。 | 2 | 未统一铺设工艺物料管道、公用工程管道、供热管道、污水管道和计量用数据通讯光缆的公共管道通廊，扣2分； 公共管道通廊不完整的，少建1项扣0.5分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 9.化工园区建有危险品运输车辆专用停车场，设置规定运输路线，采取限时限速行驶措施。 | 2 | 有危险化学品车辆聚集较大安全风险的化工园区建设危险化学品车辆专用停车场，但专用停车场未实行严格管理，安保设施和监控系统未配备齐全，未满足《化工园区危险品运输车辆停车场建设标准》要求的，扣2分；未设置规定运输路线，采取限时限速行驶措施的，扣2分。 | 现场检查 |  |
|  | 10.化工园区建有统一的数字网络设施平台和应急通讯系统。 | 2 | 未建有统一的数字网络设施平台的，扣1分； 未建有统一的应急通讯系统的，扣1分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 11．按照化工园区规模对应的防洪标准建设防洪（潮）设施。 | 1 | 未按照化工园区规模对应的防洪标准建设防洪（潮）设施的，扣1分。 | 查阅资料 |  |
|  | 12.化工园区建有集中供热设施（不需要供热的特色园区除外）。 | 1 | 未建有集中供热设施（不需要供热的园区除外）的，扣1分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
| （三）安全管理及应急救援（45分） | 13．化工园区管理机构应配备具有化工专业背景的负责人，并建立化工园区管理机构领导带班制度。 | 5 | 化工园区管理机构未配备具有化工专业背景的负责人的，扣5分； 未建立化工园区管理机构领导带班制度的，扣4分。 | 查阅资料 |  |
|  | 14．化工园区整体性安全风险评估应结合国家有关法律法规和标准规范要求，评估化工园区布局的安全性和合理性，对多米诺效应进行分析，提出安全风险防范措施，降低区域安全风险，避免多米诺效应。 | 5 | 化工园区整体性安全风险评估未进行多米诺效应分析的，扣5分； 进行了多米诺效应分析，但未对化工园区布局的安全性和合理性提出意见，未提出安全风险防范措施的，扣4分； 未按照安全风险评估意见对存在的问题制定整改方案并落实整改的，扣5分。 | 查阅资料 |  |
|  | 15．化工园区内企业专职安全管理人员和涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置和储存设施的操作人员安全资质达标率达到100%，涉及“两重点一重大”的化工装置或储运设施自动化控制系统装备投用率、重大危险源在线监测监控率、视频监控覆盖率达到100%，涉及重大危险源企业安全预防控制体系建设率达到100%。 | 5 | 化工园区内企业专职安全管理人员和涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置和储存设施的操作人员安全资质达标率未达到100%的，扣5分；涉及“两重点一重大”的化工装置或储运设施自动化控制系统装备投用率、重大危险源在线监测监控率、视频监控覆盖率未达到100%的，扣5分； 涉及重大危险源企业安全预防控制体系建设率未达到100%，扣5分。 | 查阅资料 |  |
|  | 16．化工园区应建立健全企业、承包商准入和退出机制，建立黑名单制度。 | 5 | 化工园区未建立企业、承包商准入和退出机制或未建立黑名单制度的，扣5分； 化工园区建立了企业、承包商准入和退出机制，建立了黑名单制度，但未有效运行并考核的，扣3分。 | 查阅资料 |  |
| （三）安全管理及应急救援（45分） | 17.化工园区建立完善的园区门禁系统和视频监控系统，严格控制人员、危险化学品车辆进入园区。 | 4 | 未建设园区门禁系统的，扣4分；未建设视频监控系统的，扣4分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 18.化工园区内危险化学品生产企业安全标准化三级及以上达标率达到100%。 | 4 | 危险化学品生产企业安全标准化三级及以上达标率未达到100%，扣4分。（首次认定园区此项得满分） | 查阅资料 |  |
|  | 19.化工园区建有安全生产综合监管和应急救援指挥平台，并有效运行。园区应根据自身规模和产业结构，建立必要的安全应急体系，包括必要等级消防站、安全应急救援物资库、安全应急救援队伍及装备、安全应急救援专家库、安全应急救援指挥中心。 | 5 | 未建设安全生产综合监管和应急救援指挥平台的，扣5分；未建立必要的消防站、安全应急救援物资库、安全应急救援队伍及装备、安全应急救援专家库、安全应急救援指挥中心的，扣5分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 20.化工园区应制定总体应急预案及专项预案，并至少每年组织1 次安全事故应急救援演练。 | 4 | 未制定总体应急救援预案及专项预案或未按要求组织安全事故应急救援演练的，扣4分。 | 查阅资料 |  |
|  | 21.化工园区应加强对台风、雷电、洪水、地质灾害、地震等自然灾害的监测和预警，并落实有关灾害的防范措施，防范因自然灾害引发危险化学品次生灾害。 | 2 | 未及时关注、接收、处理对园区产生重大影响并造成损失的台风、雷电、高温、大风、寒潮、降雨、地质灾害、地震等自然灾害预警信息，扣1分； 对园区产生重大影响并造成损失的高温、大风、寒潮、降雨等自然灾害预警未落实灾害防范措施的，扣1分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 22.化工园区应采取自建、共建、委托服务的方式，配套建设化工安全技能实训基地。 | 3 | 化工园区未采取自建、共建、委托服务的方式，配套建设化工安全技能实训基地的，扣3分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 23.化工园区管理机构应按照有关规定开展园区对外危险货物运输风险论证等工作。 | 3 | 化工园区管理机构未按照有关规定开展园区对外危险货物运输风险论证等工作的，扣3分。 | 查阅资料 |  |
| （四）环境保护（30分） | 24．配备满足园区生态环境保护需要的管理人员（至少有1名为化工专业背景）。 | 2 | 未按要求配备满足园区生态环境保护需要的管理人员，扣2分。 | 查阅资料 |  |
|  | 25．化工园区污水处理厂具备污水分质处理的能力和设施，按照雨污分流、污污分流、分质处理的原则建设污水收集管网。涉及深海排放的应建成相应的深海排放管。污水处理出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准规定的指标要求及相应行业标准、地方标准要求。含有码头的，应按照有关规定配备船舶水污染物接收转运处置设施。 | 3 | 污水处理厂不具备污水分质处理能力的，未按照雨污分流、污污分流、分质处理的原则建设污水收集管网，扣3分； 涉及深海排放的，未建成相应的深海排放管，扣3分； 污水处理后出水水质不符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准规定的指标要求及相应行业标准、地方标准要求的，扣3分； 含有码头但未按照有关规定配备船舶水污染物接收转运处置设施的，扣3分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 26．排污口设置符合污水排放口环境信息公开技术规范要求，入江（河）、海排污口在入河处按照行政主管部门要求设置入河（海）排污口标志牌。 | 2 | 排污口设置不符合污水排放口环境信息公开技术规范要求的，扣1分；未设置入河（海）排污口标志牌的，扣1分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 27．化工园区污水处理设施规模满足园区规划产业发展需求。污水排放不影响受纳水体达到国家及自治区确定的水质目标。 | 2 | 污水处理设施规模不满足园区规划产业发展需求的，扣1分。污水排放受纳水体不能达到水质目标的扣1分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
| （四）环境保护（30分） | 28．化工园区内生产企业废气处理设施、污水预处理、一般固体废物暂存设施建成及运行率达到100%；一般固体废物暂存设施按标准建设并规范运行、管理，一般固体废物安全处置率达到100%；按行业要求排污许可证核发率达到100%。 | 4 | 化工园区内生产企业废气处理设施、污水预处理设施、一般固体废物暂存设施建成及运行率达不到100%的，扣2分；一般固体废物安全处置率达不到100%的，扣1分；排污许可证核发率达不到100%的，扣1分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 29．化工园区要建立责任明确、联动有序，涵盖企业、化工园区、地方政府的环境风险防控体系。化工园区应建立完善的挥发性有机物控制管控体系。 | 2 | 未按要求建设环境风险防控体系的，扣2分；未建立完善的挥发性有机物控制管控体系的，扣2分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 30．化工园区要编制完成突发环境事件应急预案；应建立适合园区管理的突发环境事件应急预案体系。化工园区应按照有关规定建设突发水污染事件环境应急三级防控体系。 | 3 | 未编制完成突发环境事件应急预案的，扣1.5分； 未按照有关规定建设突发水污染事件环境应急三级防控体系的，扣1.5分 未建立适合园区管理的突发环境事件应急预案体系的，扣3分； | 查阅资料 |  |
|  | 31．化工园区每年至少组织一次突发环境事件应急演练，建立突发环境事件应急救援队伍，建有应急物资储备库。 | 2 | 未按要求组织应急演练的，扣1分；未建立应急救援队伍的，扣0.5分；未建环境应急物资储备库的，扣0.5分。 | 现场检查查阅资料 |  |
|  | 32.园区内企业危险化学品生产、储存装置与周边敏感点的距离符合环境保护防护距离等有关要求。 | 3 | 存在不符合要求的，扣3分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
| （四）环境保护（30分） | 33.化工园区内的土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 | 3 | 未按年度向生态环境主管部门报告排放情况的，扣1分；未建立土壤隐患排查制度的，扣1分；未制定实施自行监测方案或未将监测数据上报生态环境主管部门的，扣1分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 34.化工园区要统一建设环境在线监测监控系统并与生态环境部门联网，非在线数据存档备查。 | 2 | 未统一建设环境在线监测监控系统并与生态环境部门联网的，扣2分。非在线数据未存档的扣2分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
|  | 35.园区内所有排污企业按要求落实排污许可证制，落实自行监测责任。 | 2 | 未按要求落实排污许可证制的扣1分，未落实自行监测责任的扣1分。 | 现场检查 查阅资料 |  |
| 二、扩量提质发展（36-41项，该部分满分40分，实行加分制） |  |  |  |  |  |
| （五）规模化发展（20分） | 36.近3年新增化工行业产值 | 10 | - （1）50亿元以上得10分； - （2）20亿元至50亿元8分； - （3）5亿元至20亿元得5分； - （4）1亿元至5亿元得3分； （5）1亿元以下不得分。 | 查阅资料 |  |
|  | 37.近3年累计完成化工行业投资额 | 10 | - （1）50亿元以上得10分； - （2）20亿元至50亿元8分； - （3）5亿元至20亿元得5分； - （4）1亿元至5亿元得3分； （5）1亿元以下不得分。 | 查阅资料 |  |
| （六）高端化发展（20分） | 38.近3年累计新增自治区级及以上化工行业专精特新、专精特新“小巨人”、制造业单项冠军、高新技术企业、瞪羚企业及上市公司总量 | 5 | （1）5家以上得5分； （2）3家至4家得4分； （3）1家至2家得3分 （4）否则不得分。 | 查阅资料 |  |
|  | 39.规上化工行业企业产出强度 | 5 | - 达到《广西工业项目建设用地控制指标》规定的自治区级综合类产业园区产出强度的1.4倍及以上得5分； （2）1.3倍至1.4倍得4分； （3）1.2倍至1.3倍得3分； （4）1倍至1.2倍得2分； （4）否则不得分。 | 查阅资料 |  |
|  | 40.产业关联度（化工类） | 5 | （1）30%以上得5分； （2）10%至30%得4分； （3）10%以下得3分； （4）5%至10%得2分； （5）没有关联度不得分 | 查阅资料 |  |
|  | 41.化工行业（含医药）企业数量占比 | 5 | （1）80%以上得5分； （2）60%至80%得4分； （3）40%至80%得3分； （2）20%至40%得2分； （4）否则不得分 | 查阅资料 |  |