## 1
工信大厦3#中央空调冷暖机组故障安全隐患整治工程量清单
序号 | 名称 | 品牌/型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 压缩机 | 40P/33KW | 3 | 台 |  |  | 开利专用代替件
2 | 膨胀阀 |  | 1 | 套 |  |  | 开利专用代替件
3 | 制冷剂 | R22/12.7kg | 13 | 瓶
4 | 干燥过滤器 | 艾默生D-48 | 12 | 套
5 | 温度传感器 | 开利专用 | 5 | 套
6 | 高压传感器 | 开利专用 | 3 | 套
7 | 冷冻机油 | 开利专用4GS | 60 | 升
8 | 交流接触器 | 正泰 | 8 | 套
9 | 冷凝风机维修 |  | 1 | 台
10 | 减震缓冲胶 |  | 10 | 套
11 | 保温板材 | 阻燃B1级 | 0.25 | 立方
12 | 控制线 | （4㎡） | 100 | 米
13 | 防锈漆 |  | 1 | 桶
14 | 水流开关 |  | 1 | 个
15 | 搬运、吊装费 |  | 1 | 项
16 | 氧气，乙炔 |  | 1 | 项
17 | 维修辅材、小配件 | 密封胶垫、油封、胶水等 | 1 | 项
18 | 维修拆装调试费 |  | 1 | 项
19 | 合计