## 封-1 工程量清单
| ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 量 清 单 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
| 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程
建设单位: | 建设单位: | 建设单位: |  | 广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心 |  |  |  | 工程造价: |  |  | 51701.85元 | 51701.85元 | 51701.85元
| 施工单位: | 施工单位: | [8 empty] | ㎡ | ㎡ | ㎡

## 表-04 单位工程预算汇总表
单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表 | 单位工程（预算）汇总表
工程名称;工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称;工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称;工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
030404017001 | 户外防水配电箱 | 台 | 1
规格：800*600
B4-0303换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5 | 台 | 1
030404017002 | 户外防水配电箱 | 台 | 2
规格：500*400
B4-0303换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5 | 台 | 2
030411003001 | 户外防水镀锌电缆桥架 | m | 60.00
规格：400*200
含桥架附件及盖板
B4-0906换 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 600 | 10m | 6.000
030411003002 | 户外防水镀锌电缆桥架 | m | 30.00
规格：200*200
含桥架附件及盖板
B4-0905换 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 400 | 10m | 3.000
030411004001 | 线槽配线 6mm2 | m | 900.00
1.通过3C认证 ISO9000认证
B4-1629换 | 线槽配线 动力线路 导线截面(m㎡以内) 6 | 100m单线 | 9
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
031002001001 | 桥架支架制作及安装 | kg | 67.21
1.含制作及安装
B4-2001换 | 一般铁构件制作安装 | 100kg | 0.6721
031001006001 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn50 | m | 200.00
1.连接方式：粘接连接
B9-0148换 | 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）50 | 10m | 20.000
031001006002 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn40 | m | 100.00
1.连接方式：粘接连接
B9-0148换 | 承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）50 | 10m | 10.000
030701003001 | 分体空调拆除人工费 | 台 | 7
包含固定架拆除、孔洞封堵等
B- | 分体空调拆除人工费 | 台 | 7
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08

## 表-09 总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表
工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10392.86+241.64+0+0)
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10392.86+241.64+0+0)
合 计
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09

## 表-12 税前项目费表
税 前 项 目 费 表 | 税 前 项 目 费 表 | 税 前 项 目 费 表 | 税 前 项 目 费 表 | 税 前 项 目 费 表 | 税 前 项 目 费 表 | 税 前 项 目 费 表 | 税 前 项 目 费 表 | 税 前 项 目 费 表
工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 工程名称:工信大厦5-7楼分体空调电源线路整改及3-14楼分体空调排水管改造工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
1 | 桂031401001001 | 高空作业费 | 项 | 1
| B- | 高空作业费 | 项 | 1
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-12 | 表-12 | 表-12 | 表-12 | 表-12 | 表-12 | 表-12 | 表-12