## 封-1招标工程量清单
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程
工程
招 标 工 程 量 清 单
广西壮族自治区工业和信息化厅机关服务中心
招 标 人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  |  | 封-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 | 第1页 共1页
一、工程概况：
本工程为工信大厦外墙空鼓开裂维修，包含设计图纸包含的全部内容。
二、编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《建设工程工程量计算规范》(GB50854~50862-2013）》；
2.《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862—2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》《〈建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）〉广西壮族自治区实施细则》；
3.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6 号）的规定。
三、其他说明
1.土方运距暂按10km，结算以实际运距调整；
2.安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费(含单价及总价措施项目费)为计算基数乘以0.2%计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-正大门五层平台以下
1.1.2 | 工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正西方位外立面
1.1.3 | 工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点东南方位外立面
1.1.4 | 工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点西南方位外立面
1.1.5 | 工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正北方位外立面
1.1.6 | 工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正东方位外立面
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-正大门五层平台以下
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正西方位外立面
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点东南方位外立面
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点西南方位外立面
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正北方位外立面
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正东方位外立面
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 | [5 empty] | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-正大门五层平台以下
分部分项工程
| 1. | G.1 人工拆除工程
1 | 011605002001 | 外墙涂料拆除 拆除外墙空鼓、老化部位 含砂浆拆除 废渣下地，搬运至30米以内的指定地点归堆 | ㎡ | 86.00
| 4. | G.4 渣土场外运输
2 | 010103002001 | 余土弃置 1.起步运距1km 2.含消纳费 |  | 2.40
3 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 土方增运暂按9km计，结算时以实际运距为准 | ·km | 21.60
| 10. | A.10 墙、柱面工程
4 | 011201001001 | 基层墙面凿毛 基层混凝土面全部凿毛并清理干净 | ㎡ | 86.00
5 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 玻璃纤维网 | ㎡ | 86.00
6 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 合成水泥胶甩浆 抹平原结构面 | ㎡ | 86.00
7 | 011406001001 | 抹灰面油漆 多乐士外墙防水腻子两遍 多乐士外墙防水底漆 多乐士仿瓷砖面漆 | ㎡ | 86.00
8 | 011701008 | 外装饰吊篮 | ㎡ | 111.80
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 | [5 empty] | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正西方位外立面
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
9 | 011605002001 | 外墙瓷砖拆除 拆除外墙瓷砖空鼓、老化部位 含砂浆拆除 | ㎡ | 39.50
G.4 渣土场外运输
10 | 010103002001 | 余土弃置 1.起步运距1km 2.含消纳费 |  | 1.98
11 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 土方增运暂按9km计，结算时以实际运距为准 | ·km | 17.82
A.10 墙、柱面工程
12 | 011201001001 | 基层面凿毛 基层混凝土面全部凿毛并清理干净 | ㎡ | 39.50
13 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 玻璃纤维网 | ㎡ | 39.50
14 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 合成水泥胶甩浆 抹平原结构面 | ㎡ | 39.50
15 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | ㎡ | 98.75
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
16 | 011406003001 | 满刮腻子 刮腻子两遍 | ㎡ | 39.50
17 | 011407001001 | 防水涂料 外墙聚丙烯防水涂料两遍 | ㎡ | 39.50
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011710 | 已完工程保护费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 | [5 empty] | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
18 | 桂011701016001 | 安全防护 | m | 48.00
19 | 桂011710005001 | 现使用的窗边及玻璃保护 保护用材：硬质木板 | ㎡ | 19.75
20 | 桂011710005002 | 地面保护 保护用材：胶合板 | ㎡ | 108.00
21 | 040501020001 | 警示带 | m | 36.00
22 | 080802013001 | 警示牌 | 块 | 10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点东南方位外立面
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
23 | 011605002001 | 外墙瓷砖拆除 拆除外墙瓷砖空鼓、老化部位 含砂浆拆除 | ㎡ | 66.00
G.4 渣土场外运输
24 | 010103002001 | 余土弃置 1.起步运距1km 2.含消纳费 |  | 3.30
25 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 土方增运暂按9km计，结算时以实际运距为准 | ·km | 29.70
A.10 墙、柱面工程
26 | 011201001001 | 基层面凿毛 基层混凝土面全部凿毛并清理干净 | ㎡ | 66.00
27 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 玻璃纤维网 | ㎡ | 66.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 | [5 empty] | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
28 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 合成水泥胶甩浆 抹平原结构面 | ㎡ | 66.00
29 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | ㎡ | 110.00
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
30 | 011406003001 | 满刮腻子 刮腻子两遍 | ㎡ | 66.00
31 | 011407001001 | 防水涂料 外墙聚丙烯防水涂料两遍 | ㎡ | 66.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011710 | 已完工程保护费
32 | 桂011701016001 | 安全防护 | m | 80.00
33 | 桂011710005001 | 现使用的窗边及玻璃保护 保护用材：硬质木板 | ㎡ | 33.00
34 | 桂011710005002 | 地面保护 保护用材：胶合板 | ㎡ | 108.00
35 | 040501020001 | 警示带 | m | 36.00
36 | 080802013001 | 警示牌 | 块 | 10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点西南方位外立面
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 | [5 empty] | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
37 | 011605002001 | 外墙瓷砖拆除 拆除外墙瓷砖空鼓、老化部位 含砂浆拆除 | ㎡ | 148.00
G.4 渣土场外运输
38 | 010103002001 | 余土弃置 1.起步运距1km 2.含消纳费 |  | 7.40
39 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 土方增运暂按9km计，结算时以实际运距为准 | ·km | 66.60
A.10 墙、柱面工程
40 | 011201001001 | 基层面凿毛 基层混凝土面全部凿毛并清理干净 | ㎡ | 148.00
41 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 玻璃纤维网 | ㎡ | 148.00
42 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 合成水泥胶甩浆 抹平原结构面 | ㎡ | 148.00
43 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | ㎡ | 185.00
44 | 030103005001 | 空调外机顶部存在安全隐患 空调外机顶部放置有机械物品存在安全隐患1处，需清理至指定垃圾堆放点 | 项 | 1
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
45 | 011406003001 | 满刮腻子 刮腻子两遍 | ㎡ | 148.00
46 | 011407001001 | 防水涂料 外墙聚丙烯防水涂料两遍 | ㎡ | 148.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011710 | 已完工程保护费
47 | 桂011701016001 | 安全防护 | m | 176.00
48 | 桂011710005001 | 现使用的窗边及玻璃保护 保护用材：硬质木板 | ㎡ | 74.00
49 | 桂011710005002 | 地面保护 保护用材：胶合板 | ㎡ | 144.00
50 | 040501020001 | 警示带 | m | 144.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 | [5 empty] | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
51 | 080802013001 | 警示牌 | 块 | 10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正北方位外立面
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
52 | 011605002001 | 外墙瓷砖拆除 拆除外墙瓷砖空鼓、老化部位 含砂浆拆除 | ㎡ | 33.00
G.4 渣土场外运输
53 | 010103002001 | 余土弃置 1.起步运距1km 2.含消纳费 |  | 1.65
54 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 土方增运暂按9km计，结算时以实际运距为准 | ·km | 14.85
A.10 墙、柱面工程
55 | 011201001001 | 基层面凿毛 基层混凝土面全部凿毛并清理干净 | ㎡ | 33.00
56 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 玻璃纤维网 | ㎡ | 33.00
57 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 合成水泥胶甩浆 抹平原结构面 | ㎡ | 33.00
58 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | ㎡ | 103.13
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
59 | 011406003001 | 满刮腻子 刮腻子两遍 | ㎡ | 33.00
60 | 011407001001 | 防水涂料 外墙聚丙烯防水涂料两遍 | ㎡ | 33.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 | [5 empty] | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011710 | 已完工程保护费
61 | 桂011701016001 | 安全防护 | m | 40.00
62 | 桂011710005001 | 现使用的窗边及玻璃保护 保护用材：硬质木板 | ㎡ | 16.50
63 | 桂011710005002 | 地面保护 保护用材：胶合板 | ㎡ | 108.00
64 | 040501020001 | 警示带 | m | 36.00
65 | 080802013001 | 警示牌 | 块 | 10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正东方位外立面
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
66 | 011605002001 | 外墙瓷砖拆除 拆除外墙瓷砖空鼓、老化部位 含砂浆拆除 | ㎡ | 30.00
G.4 渣土场外运输
67 | 010103002001 | 余土弃置 1.起步运距1km 2.含消纳费 |  | 1.50
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 | [5 empty] | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
68 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 土方增运暂按9km计，结算时以实际运距为准 | ·km | 13.50
A.10 墙、柱面工程
69 | 011201001001 | 基层面凿毛 基层混凝土面全部凿毛并清理干净 | ㎡ | 30.00
70 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 玻璃纤维网 | ㎡ | 30.00
71 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 合成水泥胶甩浆 抹平原结构面 | ㎡ | 30.00
72 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | ㎡ | 100.00
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
73 | 011406003001 | 满刮腻子 刮腻子两遍 | ㎡ | 30.00
74 | 011407001001 | 防水涂料 外墙聚丙烯防水涂料两遍 | ㎡ | 30.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011710 | 已完工程保护费
75 | 桂011701016001 | 安全防护 | m | 37.00
76 | 桂011710005001 | 现使用的窗边及玻璃保护 保护用材：硬质木板 | ㎡ | 15.00
77 | 桂011710005002 | 地面保护 保护用材：胶合板 | ㎡ | 108.00
78 | 040501020001 | 警示带 | m | 36.00
79 | 080802013001 | 警示牌 | 块 | 10
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 | [5 empty] | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-正大门五层平台以下
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
二 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正西方位外立面
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
二 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点东南方位外立面
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
二 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点西南方位外立面
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
二 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正北方位外立面
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
二 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正东方位外立面
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
二 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-正大门五层平台以下
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 38.98
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 38.98 | 分部分项工程费及措施项目费
二 | 2024拆除工程一般计税法 | 2.59
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.59 | 分部分项工程费及措施项目费
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正西方位外立面
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 47.96
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 47.96 | 分部分项工程费及措施项目费
二 | 2024拆除工程一般计税法 | 2.26
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.26 | 分部分项工程费及措施项目费
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点东南方位外立面
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 71.91
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 71.91 | 分部分项工程费及措施项目费
二 | 2024拆除工程一般计税法 | 3.77
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 3.77 | 分部分项工程费及措施项目费
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点西南方位外立面
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 148.94
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 148.94 | 分部分项工程费及措施项目费
二 | 2024拆除工程一般计税法 | 8.45
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 8.45 | 分部分项工程费及措施项目费
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正北方位外立面
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 42.58
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 |  | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 42.58 | 分部分项工程费及措施项目费
二 | 2024拆除工程一般计税法 | 1.88
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1.88 | 分部分项工程费及措施项目费
工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程-楼梯为基准点正东方位外立面
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 39.88
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 39.88 | 分部分项工程费及措施项目费
二 | 2024拆除工程一般计税法 | 1.71
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 1.71 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表全部工料机
主要材料及价格表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000302001 | 人工降效 | 元
3 | 002401000 | 建筑装饰人工 | 元
4 | B-R.2 | 空调外机顶部存在安全隐患 人工费 | 元
5 |  | ◆材料◆
6 | 031347003 | 水砂纸 | 张
7 | 043013004 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 | t
8 | 050501001 | 胶合板3mm | ㎡
9 | 092701005 | 耐碱玻璃纤维网格布 | ㎡
10 | 130507001 | 防锈漆 | kg
11 | 133501001 | 防水腻子 | kg
12 | 140501003 | 油漆溶剂油 | kg
13 | 341101001 | 水 | 
14 | 341508001 | 其他材料费 | 元
15 | 350103001 | 胶合板模板1830×915×18 | ㎡
16 | 350302005 | 综合扣件 | 个
17 | 350303001 | 脚手架焊接钢管48.3×3.6 | t
18 | 350305001 | 金属脚手架底座 | 个
19 | B-C.1 | 防水涂料 | 元
20 | B-C.1 | 消纳费 材料费 | 
21 | B-C.2 | 外墙水性弹性外墙涂料(一底二涂、平涂、8年保质，国产) 材料费 | ㎡
22 | B-C.6 | 警示带 材料费 | 元
23 | B-C.7 | 警示牌 材料费 | 元
24 |  | ◆机械台班组成◆
25 | 002401001 | 机械台班人工费 | 元
26 | 140301004 | 汽油92# | kg
27 | 341103001 | 电 | kW·h
28 | 992401002 | 机械降效 | 元
29 | 994701004 | 折旧费 | 元
30 | 994701005 | 检修费 | 元
31 | 994701006 | 维护费 | 元
32 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元
33 | 994701008 | 其他费 | 元
34 |  | ◆机械◆
35 | 990516001 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L | 台班
36 | 990704004 | 载重汽车 装载质量4t | 台班
37 | 990705002 | 自卸汽车 装载质量3.5t | 台班
主要材料及价格表
工程名称:工信大厦外墙瓷砖空鼓、开裂、脱落维修维护工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 994301003 | 电动空气压缩机 排气量3/min | 台班
39 | 994905001 | 电动吊篮 | 台·天
40 |  | 合 计