| ***公司 | 受控编号： |
| --- | --- |
| 混 凝 土 用 水 检 验 报 告 报告编号: | 共 页 ，第 页 |

| 取样编号 |  |  |  | 取样日期 |  | xxx公司试验室（盖章） 地址： 电话：. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  |  | 检验起始日期 |  |  |  |
| 用 途 |  |  |  | 报告日期 |  |  |  |
| 取样地点 |  |  |  | 样品状态 |  |  |  |
| 检验依据 | JGJ 63-2006《混凝土用水标准》 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 试 验 项 目 |  |  | 技术要求 |  |  | 检验结果 |
|  |  |  |  | 预应力 混凝土 | 钢筋 混凝土 | 素 混凝土 |  |
| 1 | pH值 |  |  | ≥5.0 | ≥4.5 | ≥4.5 |  |
| 2 | Cl-（mg/L） |  |  | ≤500 | ≤1000 | ≤3500 |  |
| 3 | 凝结时间（min） | 初凝 |  | ≥45 |  |  |  |
|  |  | 终凝 |  | ≤390或≤600 |  |  |  |
| 4 | 凝结时间差（min） | 初凝 |  | ≤30 |  |  |  |
|  |  | 终凝 |  |  |  |  |  |
| 5 | 强度比（%） | 3d | 抗折 | ≥90 |  |  |  |
|  |  |  | 抗压 |  |  |  |  |
|  |  | 28d | 抗折 | ≥90 |  |  |  |
|  |  |  | 抗压 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

批 准：                                       审 核：                                       试 验：