***公司              受控编号：

膨胀剂检验记录       №         共  页，第 页

| 取样编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  | 检验起始日期 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 掺量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂家/商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂/生产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 代表批量（t） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  |  | GB/T 23439-2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成型室温湿度 |  |  |  |  |  |  |  | ℃， % |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细度 | 1.18mm筛筛余 （手工干筛法） |  |  |  | 试样重量（g） |  |  |  |  |  |  | 筛余物重量（g） |  |  |  |  |  |  |  | 修正系数 |  |  |  |  |  | 细 度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单 值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 凝结时间 | 拌合用水(mL) |  | 距底板距离 （mm） |  | 稠度用水量（%） |  |  | 水泥全部加入水时刻（h:min） |  |  |  |  |  |  |  | 初凝时刻 （h:min） |  |  |  |  | 终凝时刻 （h:min） |  |  |  |  | 凝结时间(min) |  |  |  |  |  |  |  |  | 养护箱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初凝 |  |  |  | 终凝 |  |  |  |  | 温度 |  |  |  |  |  | 湿度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  | % |
| 密度 | 试样质量 （g） |  |  |  | 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密度ρ（g/cm3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 恒温水槽温度（℃） |  |  |  |  |  | 读数V1（ml） |  |  |  |  | 恒温水槽温度（℃） |  |  |  |  |  | 读数V2 （m l） |  |  |  | 单值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 比表面积 | 标准粉 | 空隙率 εs |  |  | 密度 ρs(g/cm3) |  |  |  |  |  | 比表面积SS(㎡/kg) |  |  |  |  | 透气时间TS(s) |  |  |  |  |  | 试料层体积V(cm3) |  |  |  | 标定温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气粘度ηs (μPa·s) |  |  |  |  |  |  |
|  | 试样 | 编号 |  |  | 空隙率 ε |  |  |  |  |  | 质量 W（g） |  |  |  |  | 透气时间T(s) |  |  |  |  |  | 比表面积 S(㎡/kg) |  |  |  | 检验室温度 (℃) |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气粘度η (μPa·s) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比表面积平均值S |  |  |  | m2/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验室湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度 | 成型时间 |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膨胀剂（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水（g） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准砂（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 龄期/破型时间 |  |  |  | 7d/ 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28d/ 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 破坏荷载（kN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单值（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 代表值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限制膨胀率 | 成型时间 |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱模时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 膨胀剂（g） |  |  |  |  |  |  |  | 水泥（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水（g） |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准砂（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脱模破坏荷载（kN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脱模强度代表值MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 脱模强度单值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 千分表读数 （mm） |  |  |  | 初 始 月 日 |  |  |  | 7d水中养护 月 日 |  |  |  |  |  |  | 21d空气中养护 月 日 |  |  |  |  |  |  | 7d限制膨胀率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21d限制膨胀率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单值 |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  | 单值 |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校 核：                                                  试 验：