| ***公司 | 受控编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 石灰石粉比表面积检验记录 № |  | 共 页，第 页 |

| 取样编号 |  |  |  |  | 取样日期 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 检验起始日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型及等级 |  |  |  |  | 生产厂家/商标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产/出厂日期 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  | 代表批量（t） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验室温度 |  |  |  | ℃ |  |  |  |  | 样品状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度 | 检验依据 |  |  | GB/T208-2014 |  |  |  |  | 仪器设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 试样质量m，g |  |  | 第一次 |  |  |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |  | 密度ρ，g/cm3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 恒温水槽温度，℃ |  | 读数V1，ml |  |  | 恒温水槽温度，℃ |  |  | 读数V2，ml |  |  |  | 单值 |  |  | 平均值 |  |
|  | 计算公式 |  |  | ρ=m/(V2-V1) 注：ρ1与ρ2之差不得超过0.02g/cm3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 比表面积 | 检验依据 |  |  | GB/T 8074-2008 |  |  |  | 检验室温度 |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |
|  | 仪器设备编号 |  |  |  |  |  |  | 检验室湿度 |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
|  | 标准粉 | 空隙率 εs |  | 密度ρs (g/cm3) |  |  | 比表面积SS(㎡/kg) | 透气时间TS(s) |  |  | 试料层体积V(cm3) |  |  |  | 标定温度(℃) |  |  |  |  | 空气粘度ηs (μPa·s) |
|  | 试样 | 编号 |  | 空隙率 ε |  |  | 质量 W（g） | 透气时间T(s) |  |  | 比表面积 S(㎡/kg) |  |  |  | 检验室温 (℃) |  |  |  |  | 空气粘度ηs (μPa·s) |
|  |  | 1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算公式 |  |  | W=ρ·V(1-ε) ， S=SsT(1−εs)ε3ρsηsTs(1−ε)εs3ρη 注：当S1与S2相差2%以上时，应重新检验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计算结果 |  |  | 比表面积平均值S |  |  |  | m2/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校 核：                                试 验：