| ***公司 受控编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸银标准滴定溶液标定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 共 页，第 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟标定溶液浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配制日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标定日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标定依据 | GB/T601-2016、GB/T9725-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试验室环境 |  |  |  | 温度： ℃ 相对湿度 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验次数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯化钠质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滴加硝酸银体积V₁/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电势E/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △E/△V/(mV/mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △²E/△V²/(mV/mL)² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V₁/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸银浓度/(mol/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验次数 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯化钠质量(g) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滴加硝酸银体积V₂/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电势E/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △E/△V/(mV/mL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| △²E/△V²/(mV/mL)² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V₂/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸银浓度/(mol/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸银平均浓度/(mol/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.运算过程中保留5位有效数字，取两人八平行标定结果的平均值为标定结果，结果取4位有效数字。 2.外购浓度为0.01ml/L硝酸银标准溶液（有证）不需标定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校核： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标定人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ***公司 受控编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸银标准滴定溶液标定分析记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № 共 页第 页 |  |
| 拟标定溶液浓度 |  | 配制日期 |  |  |  | 标定日期 |  |  |  |  |  |
| 标定依据 |  | 拟标定溶液浓度 |  |  |  | 溶液有效期 |  |  |  |  |  |
| 平行试验编号 |  | 标定人： |  |  |  | 复标人： |  |  |  |  |  |
| 标准液浓度单值，mol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四平行标准溶液平均浓度，mol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四平行临界值极差的相对值CR0.95（4），% |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 四平行标定值极差的相对值CR0.95（4）1，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八平行标准溶液平均浓度，mol/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八平行临界值极差的相对值CR0.95（8），% |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八平行标定值极差的相对值CR0.95（8）1，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | - 测定结果极差的相对值与临界极差的相对值之差，单人四平行≤0.15%，双人八平行≤0.18%，保留四位有效数字为标定结果； - 该溶液配置浓度为0.1mol/L，临用前稀释10倍后使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校核：                                                            标定人：